大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院急救车紧急采购项目询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购急救车1台，预算0.5万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院急救车紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

| 产品名称 | 规格/型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 多功能急救车 | 大于等于750*500*900mm | 1、车体采用优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm，采用专业生产磨具圆弧形边角设计;表面易清洗、擦拭、耐腐蚀。 2、台面、抽屉及柜门均采用ABS耐冲击原料，经专业生产磨具一次注塑成型。 3、顶部平开式药品柜，带锁。中间两组大抽屉，一组抽屉内置≥48格活动式发药盘，隔断大小可自由调节；底部对开门耗材柜，内置可调节隔板。 4、车体配有推手。 5、底部：车体四周安装有防撞装置；豪华万向静音轮，其中≥2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.急救车技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

急救车技术参数及采购需求响应表

| 产品名称 | 规格/型号 | 技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多功能急救车 | 大于等于750*500*900mm | 1．车体采用优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm，采用专业生产磨具圆弧形边角设计;表面易清洗、擦拭、耐腐蚀。 2．台面、抽屉及柜门均采用ABS耐冲击原料，经专业生产磨具一次注塑成型。 3．顶部平开式药品柜，带锁。中间两组大抽屉，一组抽屉内置≥48格活动式发药盘，隔断大小可自由调节；底部对开门耗材柜，内置可调节隔板。 4．车体配有推手。 5．底部：车体四周安装有防撞装置；豪华万向静音轮，其中≥2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 |  |