大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院空气净化设备紧急采购项目

询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购空气净化设备，壁挂式空气消毒机8台，移动式空气消毒机6台，总预算13.88万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院空气净化设备紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

- 采购需求

（一）壁挂式空气消毒机

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 功能性参数 |
| 1.1 | 提供的设备必需是全新气动电控呼吸机，同时具备有创和无创通气功能 |
| 1.2 | 屏幕与主机一体化设计，具有12英寸以上彩色TFT彩色触摸示屏幕，可根据使用习惯选择中文或英文操作显示菜单 |
| 1.3 | 设备应具有较为全面的通气模式，包括：A/C、VC、PC（时间/流速双切换）、SIMV、CPAP、PSV（时间/流速双切换）、双水平气道正压通气（APRV/Biphasic）、TCPL、NPPV、PRVC等通气模式，具有呼气端、加热过滤器，可高温高压消毒，以满足临床的使用需要 |
| 1.4 | 具有窒息后备通气功能，并根据需要将其设置为VCV、PCV、TCPL三种呼吸类型 |
| 1.5 | 具有自动气管插管补偿、漏气补偿、管道顺应性补偿、湿化补偿四种补偿方式 |
| 1.6 | 要求监测参数齐全，应包括：潮气量、分钟通气量、呼吸频率、气道压力、 氧浓度、肺动力学参数、呼吸波形等参数的监测 |
| 1.7 | 具备强大功能的呼吸环功能，有五种环供选，可将某次呼吸环存储为参考环，与当前环做比较。冻结后会出现测量标尺，能显示测量环中某时刻的横纵坐标 |
| 1.8 | 要求压缩机为内置式，噪音小，主机既可用内置压缩机供气，又可外接中心供气。在停电时，内置电池可以维持主机及压缩机同时工作至少30分钟以上 |
| 1.9 | 设备具有悬浮式主动呼气阀，具有升级成氦氧混合系统的功能 |
| 2 | 技术性能参数 |
| 2.1 | 循环消毒风量（m3/h）≥800 |
| 2.2 | 适用体积（m3）≤100 |
| 2.3 | 细菌总数（cfu/m3）≤200 |
| 2.4 | 负离子发生量（个/cm3）≥1×106 |
| 2.5 | 输入功率（VA）≤100 |
| 2.6 | 电源：AC220V 50Hz |
| 2.7 | 噪声db(A)≤40 |
| 2.8 | 安装款式：壁挂式 |

（二）移动式空气消毒机

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 可在有人的情况下连续消毒，人机共存 |
| 1.1 | 消毒方式：圆孔针式等离子消毒 |
| 1.2 | 控制方式：操作面板+ 红外线遥控+程控(3段定时开关机)，豪华中文液晶显示屏，操作方便、美观大方 |
| 1.3 | 负氧离子清新净化空气 |
| 1.4 | 复合过滤器除尘、除异味 |
| 1.5 | 消毒装置故障自动监测报警 |
| 1.6 | 风机故障自动停机 |
| 1.7 | 无耗材、维护费用低 |
| 1.8 | 消毒装置使用寿命≥10万小时 |
| 2 | 技术性能参数 |
| 2.1 | 循环消毒风量（m3/h）≥800 |
| 2.2 | 适用体积（m3）≤120 |
| 2.3 | 细菌总数（cfu/m3）≤200 |
| 2.4 | 负离子发生量（个/cm3）≥1×106 |
| 2.5 | 输入功率（VA）≤100 |
| 2.6 | 电源：AC220V 50Hz |
| 2.7 | 噪声db(A)≤40 |
| 2.8 | 安装款式：移动式 |

- 报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13：00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

- 报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1、2）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

- 确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且总报价最低的原则确定中标单位。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

- 付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、战寿奎

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1. 壁挂式空气消毒机技术参数及采购需求响应表

2. 移动式空气消毒机技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2019年3月16日

附件1：

壁挂式空气消毒机技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能性参数 |  |
| 1.1 | 提供的设备必需是全新气动电控呼吸机，同时具备有创和无创通气功能 |  |
| 1.2 | 屏幕与主机一体化设计，具有12英寸以上彩色TFT彩色触摸示屏幕，可根据使用习惯选择中文或英文操作显示菜单 |  |
| 1.3 | 设备应具有较为全面的通气模式，包括：A/C、VC、PC（时间/流速双切换）、SIMV、CPAP、PSV（时间/流速双切换）、双水平气道正压通气（APRV/Biphasic）、TCPL、NPPV、PRVC等通气模式，具有呼气端、加热过滤器，可高温高压消毒，以满足临床的使用需要 |  |
| 1.4 | 具有窒息后备通气功能，并根据需要将其设置为VCV、PCV、TCPL三种呼吸类型 |  |
| 1.5 | 具有自动气管插管补偿、漏气补偿、管道顺应性补偿、湿化补偿四种补偿方式 |  |
| 1.6 | 要求监测参数齐全，应包括：潮气量、分钟通气量、呼吸频率、气道压力、 氧浓度、肺动力学参数、呼吸波形等参数的监测 |  |
| 1.7 | 具备强大功能的呼吸环功能，有五种环供选，可将某次呼吸环存储为参考环，与当前环做比较。冻结后会出现测量标尺，能显示测量环中某时刻的横纵坐标 |  |
| 1.8 | 要求压缩机为内置式，噪音小，主机既可用内置压缩机供气，又可外接中心供气。在停电时，内置电池可以维持主机及压缩机同时工作至少30分钟以上 |  |
| 1.9 | 设备具有悬浮式主动呼气阀，具有升级成氦氧混合系统的功能 |  |
| 2 | 技术性能参数 |  |
| 2.1 | 循环消毒风量（m3/h）≥800 |  |
| 2.2 | 适用体积（m3）≤100 |  |
| 2.3 | 细菌总数（cfu/m3）≤200 |  |
| 2.4 | 负离子发生量（个/cm3）≥1×106 |  |
| 2.5 | 输入功率（VA）≤100 |  |
| 2.6 | 电源：AC220V 50Hz |  |
| 2.7 | 噪声db(A)≤40 |  |
| 2.8 | 安装款式：壁挂式 |  |

附件2：

移动式空气消毒机技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可在有人的情况下连续消毒，人机共存 |  |
| 1.1 | 消毒方式：圆孔针式等离子消毒 |  |
| 1.2 | 控制方式：操作面板+ 红外线遥控+程控(3段定时开关机)，豪华中文液晶显示屏，操作方便、美观大方 |  |
| 1.3 | 负氧离子清新净化空气 |  |
| 1.4 | 复合过滤器除尘、除异味 |  |
| 1.5 | 消毒装置故障自动监测报警 |  |
| 1.6 | 风机故障自动停机 |  |
| 1.7 | 无耗材、维护费用低 |  |
| 1.8 | 消毒装置使用寿命≥10万小时 |  |
| 2 | 技术性能参数 |  |
| 2.1 | 循环消毒风量（m3/h）≥800 |  |
| 2.2 | 适用体积（m3）≤120 |  |
| 2.3 | 细菌总数（cfu/m3）≤200 |  |
| 2.4 | 负离子发生量（个/cm3）≥1×106 |  |
| 2.5 | 输入功率（VA）≤100 |  |
| 2.6 | 电源：AC220V 50Hz |  |
| 2.7 | 噪声db(A)≤40 |  |
| 2.8 | 安装款式：移动式 |  |