大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院干式生化分析仪和试剂

紧急采购项目询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购干式生化分析仪1台，预算8.5万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院干式生化分析仪和专用试剂紧急采购项目”进行报价，设备报价超出采购预算的，视为无效。

- 采购需求

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 测试速度：综合测试速度≥180测试/小时 |
| *2 | 标本类型：可用血清、血浆、全血、尿液标本 |
| 3 | 标本体积：样本用量≤20ul/项目 |
| 4 | 样本稀释功能：有样本自动稀释功能 |
| 5 | 标本位：≥3个 |
| 6 | 测试时间：每个项目单个测试时间最大不超过6分钟 |
| 7 | 标本管理：具有血凝块检测、气泡检测、液面感应功能 |
| 8 | 操作界面：液晶屏，英文或日文界面 |
| 9 | 定标方式：磁卡定标 |
| 10 | 通讯方式：RS232接口 |
| 11 | 测试项目：常规生化检验项目及急诊项目，不少于30项，包含有二氧化碳、血氨、淀粉酶等项目 |
| 12 | 试剂位：≥5个，放置试剂片≥90片 |
| 13 | 报告系统：配置中文报告软件 |
| 14 | 试剂：采用干片式试剂片 |
| 15 | 长度、宽度、高度均小于600mm，以便能够放入生物安全柜内 |
| 16 | 配置中文电脑、打印机一套，所供设备须与现有LIS系统无缝对接，并承担专业接口费用，可实现数据双向通讯功能 |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权、产品彩页（非必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

四、试剂要求

1.供货方在报价同时上报专机专用试剂价格，专机专用试剂须包含质控品和消耗卫材品种，如报价表中未列出质控品和消耗卫材品种，视为质控品和消耗卫材可免费提供。

2.试剂报价格式详见试剂报价表（附件2）。

3.试剂报价（不含质控品和消耗卫材）平均成本不得超过48%。

4.试剂最小独立包装单位中试剂人份数不得超过20T（人份）。

五、确定中标及合同签订

1.本次采购以满足采购需求且报价（设备报价+试剂报价）最低的原则确定中标单位。合同签订后接到我方通知之日起5个工作日内将产品运至我方指定地点。

2.试剂报价由采购评审小组根据检验工作量现场计算，公式为试剂报价=∑（每人份试剂单价*工作量）*5年

六、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付合同款。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.干式生化分析仪技术参数及采购需求响应表

2.试剂报价表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

干式生化分析仪技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试速度：综合测试速度≥180测试/小时 |  |
| *2 | 标本类型：可用血清、血浆、全血、尿液标本 |  |
| 3 | 标本体积：样本用量≤20ul/项目 |  |
| 4 | 样本稀释功能：有样本自动稀释功能 |  |
| 5 | 标本位：≥3个 |  |
| 6 | 测试时间：每个项目单个测试时间最大不超过6分钟 |  |
| 7 | 标本管理：具有血凝块检测、气泡检测、液面感应功能 |  |
| 8 | 操作界面：液晶屏，英文或日文界面 |  |
| 9 | 定标方式：磁卡定标 |  |
| 10 | 通讯方式：RS232接口 |  |
| 11 | 测试项目：常规生化检验项目及急诊项目，不少于30项，包含有二氧化碳、血氨、淀粉酶等项目 |  |
| 12 | 试剂位：≥5个，放置试剂片≥90片 |  |
| 13 | 报告系统：配置中文报告软件 |  |
| 14 | 试剂：采用干片式试剂片 |  |
| 15 | 长度、宽度、高度均小于600mm，以便能够放入生物安全柜内 |  |
| 16 | 配置中文电脑、打印机一套，所供设备须与现有LIS系统无缝对接，并承担专业接口费用，可实现数据双向通讯功能 |  |

附件2：

试剂报价表

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 注册证号 | 生产企业 | 报价（元） | 收费标准 | 每人份报价/元 | 成本比（每人份报价/收费标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：