大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复

屋内设施工程采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程，总预算3.994125万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.详见《大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目电气工程量清单》（附件2）、《大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目建筑与装饰工程量清单》（附件3）、《大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目水暖工程量清单》（附件4）。

2.工期总日历天数：15天。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2024年2月6日24:00前送至大连市第五人民医院F座307采购办，逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之相关规定。

★2.投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

★3.项目负责人（项目经理）须具有在本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。

4.未响应“★”的条款的报价文件为无效文件。

5.报价文件中应包含《大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目报价表》（附件1）、营业执照、相关资质证明等材料。

6.报价文件封面须注明投标项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式，报价文件每页须加盖公章并密封完好。

7.投标人参加我方采购项目时，基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供《信用承诺书》（附件5）即可参加采购活动，在投标（响应）文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料，应依法承担相应的法律责任。投标人须在《信用承诺书》上签字并盖章，一份放入投标文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

项目施工完成并经我方验收合格，经第三方工程结算公司审核完成，供方在接到我方书面通知后 ，开具正规发票，我方收到发票（最终支付金额以第三方工程结算审核为准）60日内以支票或电汇的形式支付至结算审核价款的97%，剩余3%作为质量保证金。1年保修期满后且无任何质量问题的，60日内以支票或电汇的形式将质保金全部结清（无息）。

六、其它要求

1.因中标方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因中标方原因造成工期延误的，工期不予延期，且每延期1天，中标方应承担合同总价款的3%的违约金。延期超过5天，我方有权解除合同，解除合同后，双方核实确认已完成工程量及工程价款后，1日内中标方退场，中标方按合同总价款的10%向我方支付违约金。

2.开评标时，投标单位法人或授权代表须到开评标现场，对本单位投标文件密封性及我方开标合法合规性进行确认，确认无误后，须在《大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目开标现场确认表》（附件6）上签字。如因故不能到场，投标单位须填写《关于无法参加大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目开标的声明函》（简称《声明函》）（附件7），并于接到我方开评标通知之日起1个工作日内将加盖公章的《声明函》扫描件通过微信发送至我方联系人，3个工作日内将加盖公章的《声明函》纸质版原件直接送达或邮寄送达至我方联系人，逾期发送或送达《声明函》，则视为投标单位默认投标文件密封性完好且对我方开标合法合规性无异议。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：蒲宽、汪彤

联系电话：0411-81880147，81880171

地址：大连市沙河口区黄河路890号，大连市第五人民医院F座307室

附件：1.大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目报价表

2.大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目电气工程量清单

3.大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目建筑与装饰工程量清单

4.大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目水暖工程量清单

5.信用承诺书

6.大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目开标现场确认表

7.关于无法参加大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目开标现场确认表开标的声明函

大连市第五人民医院

2024年2月2日

附件1

大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复

屋内设施工程采购项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连市第五人民医院社区原租赁 房屋拆除与恢复屋内设施工程 |  |  |

注：

本项目报价系用人民币表示，单位：元。价格如有小数请保留小数点后两位，按四舍五入原则。

投标单位（盖章）：

日   期：2024年  月  日

附件2

大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复

屋内设施工程采购项目电气工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：大连市第五人民医院社区医院改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017002 |  | 原配电箱 拆除 |  | 1工作内容:拆除、运输、清理等所有工作内容 2.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011613001001 |  | 灯具拆除 吸顶灯 |  | 1工作内容:拆除、运输、清理等所有工作内容 2.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 10套(只) | 1.4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011613001008 |  | 开关插座拆除 |  | 1工作内容:拆除、运输、清理等所有工作内容 2.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 10套(只) | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404017007 |  | 配电箱 换新 |  | 1.规格参数：5回路配电箱 2.工作内容：预留孔洞、管路接入、本体安装、支架固定、端子接线、接地、防火封堵、墙面处理、绝缘测试、标识标牌、各种附件等所有工作内容 3.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412001001 |  | 吸顶灯 换新 |  | 1.工作内容：含打眼、埋塑料膨胀管、上塑料圆台、灯具安装、接线、接焊包头、接地及其附件安装等所有工作内容 2.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 套 | 14 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030404034017 |  | 单联开关 换新 |  | 1.工作内容：含打眼、本体安装、接线、装盖、埋塑料胀管接线、各种附件安装等所有工作内容 2.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 套 | 14 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404035007 |  | 五孔插座 |  | 1.工作内容：含打眼、本体安装、接线、装盖、埋塑料胀管接线、各种附件安装等所有工作内容 2.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 套 | 14 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411001002 |  | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm |  | 1.工作内容：打眼、埋螺栓、锯管、配管、接地、穿引线、支吊架等所有工作内容 2.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 10m | 9.2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  |  |  | 标段：大连市第五人民医院社区医院改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 9 | 030411001001 |  | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径16mm |  | 1.工作内容：打眼、埋螺栓、锯管、配管、接地、穿引线、支吊架等所有工作内容 2.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 10m | 13.3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004006 |  | 管内穿线 BV4 |  | 1.工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等所有工作内容、穿管敷设或桥架敷设综合考虑 2.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 10m | 28.1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411004175 |  | 管内穿线 BV2.5 |  | 1.工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等所有工作内容、穿管敷设或桥架敷设综合考虑 2.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 10m | 27 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411006003 |  | 明装分线盒 铁 |  | 1.工作内容：含打眼、本体安装、接线、装盖、埋塑料胀管接线、各种附件安装等所有工作内容 2.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031002006019 |  | 墙体钻孔 钻孔直径63mm以内 |  | 1.工作内容：含定位、划线、固定设备、钻孔、检查、整理、清场等所有工作内容 2.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 10个 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 14 | 031002006046 |  | 堵洞 介质管道公称直径50mm以内 |  | 1.工作内容:制作模具、清理、调制、填塞砂浆、找平、养护等所有工作内容 2.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 10个 | 2.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030417001005 |  | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

附件3

大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复

屋内设施工程采购项目建筑与装饰工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  | 标段：大连市第五人民医院社区医院改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610001003 |  | 窗拆除 |  | 1、拆除原有窗 2、拆除范围以外的保护工作投标单位自行考虑 |  | 10樘 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011609001002 |  | 原有护栏拆除 |  | 1、拆除原有窗护栏 2、拆除范围以外的保护工作投标单位自行考虑 |  | 10m | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011601001002 |  | 砌体拆除 |  | 1、拆除原有实心砖墙 2、拆除范围以外的保护工作投标单位自行考虑 |  | m3 | 3.7296 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011616001003 |  | 建筑垃圾外运 |  | 1、垃圾外运方式、外运距离、排渣场地由投标单位自行考虑报价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011203001001 |  | 墙面水泥砂浆抹灰 |  | 1、墙面20mm厚1:3水泥砂浆找平层压实抹平 2、满足图纸及设计要求 |  | 100m2 | 0.25568 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010803002001 |  | 防火卷帘（闸）门 |  | 1、防火卷帘长1800mm*2500mm高 2、满足图纸及设计要求 |  | 100m2 | 0.315 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010802001002 |  | 隔热断桥铝合金门 |  | 1、门代码及洞口尺寸详见图纸 2、包含门套、配套五金件、闭合器、密封条和门碰等 3、样式、性能等相关参数应符合设计要求和现行规范要求 |  | 100m2 | 0.0378 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701006001 |  | 措施项目 |  | 1.包含垂直运输、安全围护、临时设施、保洁、成品保护等项目 2.投标单位根据施工组织设计自行考虑报价，包干使用 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

附件4

大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复

屋内设施工程采购项目水暖工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：大连市第五人民医院社区医院改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031005002003 |  | 散热器拆除 |  | 1.名称:散热器拆除 2.工作内容:散热器拆除、保护等所有工作内容 3.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 组 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006205 |  | 采暖管道拆除 |  | 1.名称:采暖管道拆除 2.工作内容:采暖管道拆除、保护等所有工作内容 3.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 10m | 7.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006085 |  | 室内塑料给水管(热熔连接) DN20 |  | 1.名称:PPR给水塑料管 2.规格型号:DN20 3.等级:S5 4.连接方式:热熔连接 5.工作内容:切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装水压试验及水冲洗等所有工作内容 6.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 10m | 4.15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031002001004 |  | 成品管卡安装 公称直径20mm以内 |  | 1.名称:成品管卡安装 2.规格型号:DN20 3.工作内容:定位、打眼、固定管卡等所有工作内容 4.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031002005001 |  | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 |  | 1.名称:管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 2.工作内容:溶解漂白粉、灌水、消毒冲洗等所有工作内容 3.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 100m | 0.415 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采暖部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031005002031 |  | 散热器安装 |  | 1.名称:散热器安装 2.利旧 3.工作内容:打墙眼、托钩安装、散热器稳固、水压试验等所有工作内容 4.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  | 组 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006153 |  | PPR采暖塑料管 DN25 |  | 1.名称:PPR采暖塑料管 2.规格型号:DN25 3.等级:利旧 4.连接方式:热熔连接 |  | 10m | 7.2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水暖工程 |  |  |  |  |  | 标段：大连市第五人民医院社区医院改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 5.工作内容:切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装水压试验及水冲洗等所有工作内容 6.其他未尽事宜参见图纸及相应规范、图集 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031009001007 |  | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031009001008 |  | 给排水、采暖、燃气工程 系统调整费 |  |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

附件5

信用承诺书

致：大连市第五人民医院

我单位在参与大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目采购活动中，自愿作出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日   期：2024年  月  日

说明：投标单位可自行选择是否提供本承诺书，若不提供，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及询价函资格要求提供相应的证明材料。

附件6

大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目开标现场确认表

| 序号 | 投标单位 | 投标文件是否密封完好 （是√/否×） | 开标是否合法合规 （是√/否×） | 投标单位法人或 授权代表签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表用于大连市第五人民医院询价采购项目现场开标前投标文件的密封性及开标合法合规性确认

2024年  月  日

附件7

关于无法参加大连市第五人民医院社区

原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程

采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院：

贵院定于2024年  月  日  时  分在机关综合楼（F座）六楼第  会议室对大连市第五人民医院社区原租赁房屋拆除与恢复屋内设施工程采购项目进行开评标，我公司因故无法派人到场，我公司郑重声明，对项目开标时报价文件的密封性予以认可，对项目开标过程无异议。

联系人：        ，联系电话：            。

投标单位（盖章）：

日    期：2024年  月  日